无锡苏釜装备科技有限公司“化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的制造项目”竣工环境保护自主验收意见

无锡苏釜装备科技有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2020年7月30日、2020年7月31日对我公司“化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的制造项目”进行了竣工环境保护验收监测。2020年11月5日，我公司主持召开了无锡苏釜装备科技有限公司“化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的制造项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡苏釜装备科技有限公司位于宜兴市周铁竺西工业集中区中兴路，租用无锡市志杰电力设备有限公司闲置厂房进行项目建设。主要从事化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的生产。

我公司于2020年4月委托江苏久力环境科技股份有限公司编制了《无锡苏釜装备科技有限公司“化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的制造项目”环境影响报告表》，并于2020年6月3日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】2137号）。本项目于2020年6月10日开工建设，2020年7月20日竣工，调试时间为2020年7月25日至2020年9月1日。

本项目实际生产能力为年产：化工生产专用设备320台、金属压力容器250台、金属结构件2万件。

本项目总投资1500万元，实际环保投资为10万元，环保投资占总投资额的0.67%。

本次验收范围为：《无锡苏釜装备科技有限公司“化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的制造项目”环境影响报告表》（江苏久力环境科技股份有限公司，2020年4月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评设计一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由宜兴市城市污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

- 本项目主要产生的废气为切割废气、焊接废气。

- 切割废气与焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为剪板机、切割机、钻床、车床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废机油HW08、废乳化液HW09，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：钢材边角料、除尘器废渣，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

- 所有固体废物零排放。

- 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡苏釜装备科技有限公司“化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的制造项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织颗粒物排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3单位周界无组织排放监控点浓度限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。

5、总量控制结论

- 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合本项目环评结论与《关于无锡苏釜装备科技有限公司“化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的制造项目”环境影响报告表的审批意见》（无锡市行政审批局文件，锡行审环许【2020】2137号，2020年6月3日）中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的制造项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡苏釜装备科技有限公司“化工生产专用设备、金属压力容器、金属结构件的制造项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡苏釜装备科技有限公司

- 2020年11月5日