无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:    无锡鹏华塑业有限公司

编制单位:    无锡鹏华塑业有限公司

2021年8月

建设单位法人代表：任鹏勇

编制单位法人代表：任鹏勇

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡鹏华塑业有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡鹏华塑业有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13915358020 | 电话：13915358020 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路 | 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路 |

表一

| 建设项目名称 | 无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡鹏华塑业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 £改扩建 £技术改造 R搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | PE薄膜 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：PE薄膜2000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：PE薄膜2000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2021年6月7日 | 开工建设时间 | 2021年6月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年6月26日~ 2021年8月26日 | 验收现场监测时间 | 2021年7月12日、 2021年7月13日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京国环科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 280万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 7.1％ |
| 实际总投资 | 280万元 | 实际环保投资 | 20万元 | 比例 | 7.1％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡鹏华塑业有限公司“无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目”环境影响报告表》（南京国环科技股份有限公司，2021年4月） 10、《关于无锡鹏华塑业有限公司“无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5071号，2021年6月7日） 11、无锡鹏华塑业有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G7; 非甲烷总烃; 60; ——; 15; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准. 臭气浓度（无量纲）; 1000; ——; 15; 上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1中的标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 臭气浓度（无量纲）; 20; ——; ——; 上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3中的标准限值. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 6; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 48. 化学需氧量; 0.0154. 悬浮物; 0.0115. 氨氮; 0.0017. 总氮; 0.0034. 总磷; 0.00024. 废水 （最终排放量）; 废水量; 48. 化学需氧量; 0.00144. 悬浮物; 0.00048. 氨氮; 0.00007. 总氮; 0.00048. 总磷; 0.00001. 本项目 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.04. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡鹏华塑业有限公司原位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路，由于租用厂房所有权变更，现搬迁至无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路，租用无锡市超达金属制品有限公司的空置厂房进行生产，主要从事PE薄膜的生产。 企业于2021年4月委托南京国环科技股份有限公司编制了《无锡鹏华塑业有限公司“无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目”环境影响报告表》，并于2021年6月7日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】5071号）。 本项目于2021年6月10日开工建设，2021年6月25日竣工，调试时间为2021年6月26日至2021年8月26日。 本项目实际生产能力为年产：PE薄膜2000吨。 本项目总投资280万元，实际环保投资为20万元，环保投资占总投资额的7.1%。 全厂共有员工4人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; PE薄膜（厚度为0.015mm-0.15mm）; 2000吨; 2000吨; 2400h.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 吹膜机; 35KW; 2; 2; 不变. 2; 搅拌机; 350KW; 2; 2; 不变. 3; 上料机; 245KW; 6; 6; 不变. 4; 空压机; ——; 1; 1; 不变. 5; 冷却塔; 35KW; 1; 1; 不变. 6; 水泵; 55KW; 1; 1; 不变. 7; 电晕装置; BDC-10K; 2; 2; 不变. 备注; ——. 2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; PE塑料粒子; 2000吨; 2000吨; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，冷却水循环使用，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约108t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： （1）PE薄膜生产工艺： 图2-2 PE薄膜生产工艺流程图 工艺流程说明： 搅拌：将PE塑料粒子投进搅拌机内进行搅拌，此工序产生噪声N、废包装袋S1。 熔融挤出：搅拌完成的原料由管道进入吹膜机的螺腔中，螺腔温度控制在150~170℃，使固体的塑料粒子熔融，此工序采用电加热，融化后的塑料粒子经吹膜机上的挤出机进行挤出，挤出后即为薄膜，此工序产生噪声N，塑料粒子融化过程中产生有机废气G、废气处理过程产生废活性炭S2。 吹膜：挤出后的薄膜通过吹膜装置出膜，由提料机械出膜牵引，喂辊，形成高度近7~8米的袋式调整区，内吹入空气使塑料膜冷却成型，同时通过行进速度和内涨力（压缩空气）的作用控制塑料成型膜的厚度和宽幅，吹膜设备使用水冷却，冷却水循环回用，不排放，此工序产生噪声N。 电晕处理：当薄膜刚吹出时，趁其未冷透时让其经过一个高频高压放电场，使其表面

表二（续）

状态发生变化。电晕处理主要作用：a.通过放电，使两极之间氧气电离，产生臭氧。臭氧是一种强氧化剂，可以立即氧化塑料薄膜表面分子，使其由非极性转化为极性，提高薄膜表面张力；b.电子冲击后，是薄膜表面产生微凹密集孔穴，使塑料表面粗化，增大表面活性。电晕过程会有少量未参与作用的臭氧在车间内排放。此工序产生臭氧废气G2。 收卷：吹膜后的PE薄膜经辊轴进行收卷，根据客户指定尺寸自动裁剪，裁剪下的废料经设备自动回用于生产，无废边角料产生。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡玉祁永新污水处理有限公司处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为熔融挤出废气，电晕处理废气。 熔融挤出废气、电晕处理废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 熔融挤出; 非甲烷总烃; 熔融挤出废气、电晕处理废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气均在车间内无组织排放。; 熔融挤出废气、电晕处理废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气均在车间内无组织排放。. 电晕处理; 臭气浓度. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为吹膜机、搅拌机、上料机、水泵、空压机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废包装袋，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 2.156; 0.99; 委托有资质单位处置; 委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置. 废包装袋; 搅拌; 一般固废; ——; 0.1; 0.1; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; ——; 1.2; 1.2; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 综上所述，本项目符合相关产业政策，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2021】5071号 关于无锡鹏华塑业有限公司无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目环境影响报告表的批复 无锡鹏华塑业有限公司： 你单位报批的由南京国环科技股份有限公司编制的《无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2020]901号)和《报告表》评价结论，在以塑料粒子为原材料，使用清洁能源，落实废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡鹏华塑业有限公司总投资280万元，从无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路搬迁至无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路，租赁无锡市超达金属制品有限公司闲置厂房800平方米，搬迁后产能不变，建设年产塑料制品(厚度0.015-0.15mm的PE薄膜)2000吨项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，隔套冷却水循环使用、零排放；生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、熔融挤出采用电加热，熔融挤出、电晕处理产生的有机废气和臭氧经收集处理后达标排放，排放废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表9和上海市《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)表2、4中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控

表四（续）

制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs特别排放限值要求。 4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。 5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关文件规定要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤48吨，COD0.0154吨，SS0.0115吨，氨氮<0.0017吨，TN0.0034吨，TP0.00024吨。 2、大气污染物 有组织；非甲烷总烃0.04吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下

表四（续）

达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2021年6月7日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2020]901号)和《报告表》评价结论，在以塑料粒子为原材料，使用清洁能源，落实废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡鹏华塑业有限公司总投资280万元，从无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路搬迁至无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路，租赁无锡市超达金属制品有限公司闲置厂房800平方米，搬迁后产能不变，建设年产塑料制品(厚度0.015-0.15mm的PE薄膜)2000吨项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡鹏华塑业有限公司原位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路，由于租用厂房所有权变更，现搬迁至无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路，租用无锡市超达金属制品有限公司的空置厂房进行生产，主要从事PE薄膜的生产。 企业于2021年4月委托南京国环科技股份有限公司编制了《无锡鹏华塑业有限公司“无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目”环境影响报告表》，并于2021年6月7日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】5071号）。 本项目于2021年6月10日开工建设，2021年6月25日竣工，调试时间为2021年6月26日至2021年8月26日。 本项目实际生产能力为年产：PE薄膜2000吨。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，隔套冷却水循环使用、零排放；生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 熔融挤出采用电加热，熔融挤出、电晕处理产生的有机废气和臭氧经收集处理后达标排放，排放废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表9和上海市《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)表2、4中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs特别排放限值要求。; 本项目主要产生的废气为熔融挤出废气，电晕处理废气。 熔融挤出废气、电晕处理废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值要求，臭气浓度符合上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1中的标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，臭气浓度符合上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3中的标准限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目主要噪声源为吹膜机、搅拌机、上料机、水泵、空压机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关要求。; ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废包装袋，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 8; 该项目厂界外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 9; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤48吨，COD0.0154吨，SS0.0115吨，氨氮<0.0017吨，TN0.0034吨，TP0.00024吨。 2、大气污染物 有组织；非甲烷总烃0.04吨。 - 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; - 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 11; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993; 10（无量纲）. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993; 10（无量纲）. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139/170. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 负压采气筒; ZY009; S-L-262/263. 多功能声级计; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-185.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 非甲烷总烃 （无组织）; 120; 4; 3.33; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 非甲烷总烃（有组织）; 48; 4; 8.33; 0; 0; 0; 0. 3; 臭气浓度 （无组织）; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 4; 臭气浓度 （有组织）; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01进口◎G6; 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. FQ01出口◎G7; 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年7月12日、2021年7月13日江苏环科检测有限公司对无锡鹏华塑业有限公司“无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 环评设计 年产量; 本项目 环评设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 7月12日; 2021年 7月13日; 2021年 7月12日; 2021年 7月13日. PE薄膜; 2000吨; 6.67吨; 6.5吨; 6.5吨; 97.5%; 97.5%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 7月12日; 2021年 7月13日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 3.34; 3.38; 3.36. 年用水量（吨）; 108. 注：全厂共有员工4人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。目前项目工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210623TH（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 7月12日; 第一次; 7.4; 127; 36; 16.1; 1.21; 30.3. 第二次; 7.5; 150; 23; 19.4; 1.38; 26.3. 第三次; 7.6; 140; 38; 14.8; 1.25; 27.6. 第四次; 7.5; 166; 33; 16.4; 1.42; 32.3. 日均值; ——; 146; 33; 16.7; 1.32; 29.1. 2021年 7月13日; 第一次; 7.6; 145; 44; 22.3; 1.52; 30.8. 第二次; 7.5; 160; 37; 19.4; 1.77; 33.0. 第三次; 7.6; 155; 31; 23.2; 1.92; 34.4. 第四次; 7.5; 133; 25; 17.7; 1.63; 29.2. 日均值; ——; 148; 34; 20.7; 1.71; 31.9. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒进口◎G6; 2021年 7月12日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.31; 2.25; 2.18; ——; ——. 排放速率kg/h; 2.21×10-3; 2.18×10-3; 2.14×10-3; ——; ——. 臭气浓度; 无量纲; 31; 41; 31; ——; ——. 2021年 7月13日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.34; 2.35; 2.34; ——; ——. 排放速率kg/h; 2.34×10-3; 2.37×10-3; 2.38×10-3; ——; ——. 臭气浓度; 无量纲; 41; 31; 31; ——; ——. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G7; 2021年 7月12日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.18; 1.17; 1.22; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 1.29×10-3; 1.28×10-3; 1.35×10-3; ——; ——. 臭气浓度; 无量纲; 17; 17; 17; ≤1000; 达标. 2021年 7月13日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.19; 1.21; 1.22; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 1.33×10-3; 1.36×10-3; 1.38×10-3; ——; ——. 臭气浓度; 无量纲; 17; 17; 17; ≤1000; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 7月12日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.77; 0.83; 0.82; 0.84; 0.84; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.75; 0.82; 0.83; 0.83; 0.83. 第三次; 0.75; 0.84; 0.83; 0.82; 0.84. 臭气浓度（无量纲）; 第一次; <10; <10; <10; <10; <10; ≤20; 达标. 第二次; <10; <10; <10; <10; <10. 第三次; <10; <10; <10; <10; <10. 2021年 7月13日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.73; 0.81; 0.84; 0.84; 0.84; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.74; 0.82; 0.83; 0.84; 0.84. 第三次; 0.74; 0.81; 0.83; 0.85; 0.85. 臭气浓度（无量纲）; 第一次; <10; <10; <10; <10; <10; ≤20; 达标. 第二次; <10; <10; <10; <10; <10. 第三次; <10; <10; <10; <10; <10. 备注; ——.

表七（续）

表7-7厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 7月12日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.95; ≤6; 达标. 第二次; 0.93. 第三次; 0.91. 2021年 7月13日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.96; ≤6; 达标. 第二次; 0.97. 第三次; 0.98. 备注; ——. 表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速 （m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 7月12日; 第一次; 29.3; 100.7; 1.6-1.8; 50.8; 北风; 晴. 第二次; 32.8; 100.6; 1.5-1.8; 45.3; 北风; 晴. 第三次; 35.7; 100.5; 1.5-1.8; 41.7; 北风; 晴. 2021年 7月13日; 第一次; 29.6; 100.8; 1.5-1.8; 49.1; 北风; 晴. 第二次; 33.4; 100.6; 1.4-1.8; 44.7; 北风; 晴. 第三次; 36.14; 100.5; 1.4-1.7; 38.5; 北风; 晴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值要求，臭气浓度符合上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1中的标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，臭气浓度符合上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3中的标准限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 7月12日; ▲N1; 昼间; 9:46~9:56; 58.5; ≤60; 达标. ▲N2; 10:03~10:13; 57.6; ≤60; 达标. ▲N3; 10:17~10:27; 59.1; ≤60; 达标. ▲N4; 10:32~10:42; 56.8; ≤60; 达标. 2021年 7月13日; ▲N1; 昼间; 9:49~9:59; 58.0; ≤60; 达标. ▲N2; 10:06~10:16; 57.4; ≤60; 达标. ▲N3; 10:20~10:30; 59.4; ≤60; 达标. ▲N4; 10:36~10:46; 56.9; ≤60; 达标. 备注; ——. 表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年7月12日; 晴; 1.6-1.8. 2021年7月13日; 晴; 1.5-1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 38; 48; 符合. 化学需氧量; 147; 0.0056; 0.0154; 符合. 悬浮物; 33; 0.0013; 0.0115; 符合. 氨氮; 18.7; 0.0007; 0.0017; 符合. 总氮; 30.5; 0.0012; 0.0034; 符合. 总磷; 1.51; 0.00006; 0.00024; 符合. 表7-12本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 38; 48; 符合. 化学需氧量; 30; 0.0011; 0.00144; 符合. 悬浮物; 10; 0.00038; 0.00048; 符合. 氨氮; 1.5; 0.000057; 0.00007; 符合. 总氮; 10; 0.00038; 0.00048; 符合. 总磷; 0.3; 0.00001; 0.00001; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡玉祁永新污水处理有限公司尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 非甲烷总烃; FQ01; 1.33×10-3; 2400; 0.0032; 0.04; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡鹏华塑业有限公司“无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5071号，2021年6月7日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡鹏华塑业有限公司“无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5071号，2021年6月7日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为熔融挤出废气，电晕处理废气。 熔融挤出废气、电晕处理废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值要求，臭气浓度符合上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1中的标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，臭气浓度符合上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3中的标准限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡鹏华塑业有限公司“无锡鹏华塑业有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5071号，2021年6月7日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为吹膜机、搅拌机、上料机、水泵、空压机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废包装袋，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（6）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。