铝合金热处理加工新建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡正途金属科技有限公司

编制单位:   无锡正途金属科技有限公司

2021年9月

建设单位法人代表：沈洁

编制单位法人代表：沈洁

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡正途金属科技有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡正途金属科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13115056158 | 电话：13115056158 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路 | 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路 |

表一

| 建设项目名称 | 铝合金热处理加工新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡正途金属科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铝合金 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：铝合金900吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：铝合金900吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2021年8月11日 | 开工建设时间 | 2021年8月12日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年8月23日~ 2021年9月23日 | 验收现场监测时间 | 2021年8月26日、 2021年8月27日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 1万元 | 比例 | 0.4％ |
| 实际总投资 | 500万元 | 实际环保投资 | 1万元 | 比例 | 0.4％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2021年7月） 9、《关于无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5082号，2021年8月11日） 10、无锡正途金属科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目无废气产生及排放。 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-2。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 夜间; 55. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-3。 表 1-3污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 240. 化学需氧量; 0.072. 悬浮物; 0.048. 氨氮; 0.0096. 总氮; 0.0108. 总磷; 0.0012. 废水 （最终排放量）; 废水量; 240. 化学需氧量; 0.0072. 悬浮物; 0.0024. 氨氮; 0.00036. 总氮; 0.0024. 总磷; 0.000072. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡正途金属科技有限公司成立于2021年3月4日，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路，本项目租用无锡市华星汽车电器有限公司空置厂房，主要从事铝合金的生产制造。 企业于2021年7月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”环境影响报告表》，并于2021年8月11日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】5082号）。 本项目于2021年8月12日开工建设，2021年8月22日竣工，调试时间为2021年8月23日至2021年9月23日。 本项目实际生产能力为年产：铝合金900吨。 本项目实际总投资500万元，实际环保投资为1万元，环保投资占总投资额的0.4%。 本项目共有员工20人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。实行2班制生产，每班12小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 铝合金; 900吨/年; 900吨/年; 7200小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 井式炉; 4.65m*4.65m*2m; 2; 2; 不变. 2; 高架炉; 4.65m*5m*2m; 3; 3; 不变. 3; 箱式台车炉; 4.65m*4.65m*2m; 3; 3; 不变. 4; 固熔炉; 4.1m*5.5m*2m; 2; 2; 不变. 5; 时效炉; 3.4m*2.1m*2m; 4; 4; 不变. 6; 钢印机; ——; 3; 3; 不变. 7; 风机; ——; 4; 4; 不变. 8; 锯床; 恒圣; 1; 1; 不变. 9; 仪表车床; ——; 1; 1; 不变. 备注; ——. 2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 铝合金; 900; 900; 不变. 2; 润滑油; 0.01; 0.01; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，冷却水循环使用，无生产废水排放。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约891t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 淬火冷却 损耗630 631.4 职工生活办公 259.6 损耗51.6 化粪池 208 208 接管无锡玉祁永新污水处理厂 891 1.4 进入沉渣 循环12600 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 打钢印：利用钢印机在铝合金表面打上钢印，本工序会产生噪声N。 固溶：利用井式炉、高架炉、箱式台车炉、固熔炉将铝合金加热到518℃，保持6.5h，以提高合金的塑性和韧性。由于本项目所用铝合金为铸造后直接进厂，期间不进行任何机械加工，表面无油污，固溶处理过程无油雾废气产生。井式炉、高架炉、箱式台车炉、固熔炉均采用电阻丝加热，本工序合金进出设备过程产生噪声N。 淬火：采取水冷或风冷方式将固溶处理后的铝合金快速冷却，大幅度提高铝合金的硬度及耐磨性。 （1）水冷：将铝合金置于冷却水池中快速冷却，工件浸没时间约2分钟，随后捞出在水池上方沥干。水箱中自来水经冷却池循环使用。冷却水池内定期清理底部沉渣并定期补

表二（续）

充损耗水。本工序产生废渣S1和噪声N。 （2）风冷：采用风机直接对铝合金进行降温处理。 时效处理：将淬火后的铝合金放入时效炉中进行处理，以消合金的内应力，使合金的尺寸结构更加稳定。时效炉采用电阻丝加热方式，使炉内温度保持在100℃，持续加热4小时。本工序会产生噪声N。 检验入库：时效处理后的铝合金经自然冷却后再进行人工检验，合格的产品即为成品，放入备货区入库，不合格的返回固溶工序继续热处理。 另外，外购的极少部分物件需用锯床、仪表车床加工成特定的形状，锯床使用过程中不使用工作液。润滑油在设备维护的使用过程中全部损耗，无固废废物产生。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目冷却水循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡玉祁永新污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位） 3.2废气 本项目无废气产生及排放。 3.3噪声 本项目主要噪声源为钢印机、风机、锯床、仪表车床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 - ①本项目无危险废物有产生。 - ②本项目产生的一般废物有：沉渣，均外售给物资回收单位。 - ③生活垃圾由环卫清运。 - 所有固体废物零排放。 - 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-2。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 沉渣; 冷却池; 一般固废; 54; 2; 2; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 99; 3; 3; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 无锡正途金属科技有限公司成立于2021年3月4日，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路，本项目租用无锡市华星汽车电器有限公司空置厂房2000平方米，投资500万元，购置井式炉、高架炉、箱式台车炉、固熔炉等设备，建设铝合金热处理加工新建项目，建成后预计年加工900t铝合金。 本项目符合国家及江苏省、无锡市产业政策，厂址符合相关规划，不在无锡市生态空间保护区范围内，选址合理。项目厂区实行“雨污分流”，雨水经收集后排入雨水管网，生活污水接管无锡玉祁永新污水处理厂；运营过程无废气产生；高噪声设备置于车间内；建议距离以生产车间四周边界为中心向外设置50米噪声卫生防护距离；产生的沉渣厂家回收综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。采取的污染防治措施有效可行，废水、噪声均能够达标排放，固体废物全部得到合理有效处置；本项目建设环境风险可防可控，对周围环境的影响较小，项目建成后不会改变所在地区域环境功能。 本项目生活污水接管考核量为：废水量240t/a，COD0.072t/a、SS0.048t/a、氨氮0.0096t/a、总氮0.0108t/a、总磷0.0012t/a，废水及污染物最终排放量为：废水量240t/a，COD0.0072t/a、SS0.0024t/a、氨氮0.00036t/a、总氮0.0024t/a、总磷0.000072t/a，纳入无锡玉祁永新污水处理厂总量平衡范围内。 因此，限于所报生产工艺及规模，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2021】5082号 关于无锡正途金属科技有限公司铝合金热处理加工新建项目环境影响报告表的批复 无锡正途金属科技有限公司： 你公司申请报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《铝合金热处理加工新建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2021]152号)和报告表评价结论，在使用清洁能源的前提下，从环保角度，同意无锡正途金属科技有限公司总投资500万元，在无锡惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路，租用无锡市华星汽车电器有限公司空置厂房2000平方米，新建铝合金热处理加工项目，项目规模：年加工铝合金900吨。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，冷却水循环回用，零排放，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、本项目加热使用电能，无生产废气产生。 4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。 5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。 6、按照《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。

表四（续）

7、该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、技改后全厂污染物年排放总量为： 1、水污染物：接管考核量：生活污水水量240吨，COD≤0.072吨，SS≤0.048吨，氨氮≤0.0096吨，TN≤0.0108吨，TP≤0.0012吨。 最终排放量：生活污水水量≤240吨，COD0.0072吨，SS≤0.0024吨，氨氮0.00036吨，TN≤0.0024吨，TP≤0.000072吨。 2、大气污染物：零排放。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2021年8月11日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2021]152号)和报告表评价结论，在使用清洁能源的前提下，从环保角度，同意无锡正途金属科技有限公司总投资500万元，在无锡惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路，租用无锡市华星汽车电器有限公司空置厂房2000平方米，新建铝合金热处理加工项目，项目规模：年加工铝合金900吨。限按所报地点、内容、规模建设。; 无锡正途金属科技有限公司成立于2021年3月4日，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路，本项目租用无锡市华星汽车电器有限公司空置厂房，主要从事铝合金的生产制造。 企业于2021年7月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”环境影响报告表》，并于2021年8月11日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】5082号）。 本项目于2021年8月12日开工建设，2021年8月22日竣工，调试时间为2021年8月23日至2021年9月23日。 本项目实际生产能力为年产：铝合金900吨。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，冷却水循环回用，零排放，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目冷却水循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 本项目加热使用电能，无生产废气产生。; 本项目加热使用电能，无生产废气产生。. 5; 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目主要噪声源为钢印机、风机、锯床、仪表车床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。; ①本项目无危险废物有产生。 ②本项目产生的一般废物有：沉渣，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 8; 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 9; 全厂污染物年排放总量为： 1、水污染物：接管考核量：生活污水水量240吨，COD≤0.072吨，SS≤0.048吨，氨氮≤0.0096吨，TN≤0.0108吨，TP≤0.0012吨。 最终排放量：生活污水水量≤240吨，COD0.0072吨，SS≤0.0024吨，氨氮0.00036吨，TN≤0.0024吨，TP≤0.000072吨。 2、大气污染物：零排放。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申领排污许可证。. 11; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 三、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2。

表五（续）

表5-1监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; ——; 便携式PH计; PHBJ-260; S-L-336. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; ——; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间、夜间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年8月26日、2021年8月27日江苏环科检测有限公司对无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 8月26日; 2021年 8月27日; 2021年 8月26日; 2021年 8月27日. 铝合金; 900吨; 3吨; 2.7吨; 2.8吨; 90%; 93%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 8月26日; 2021年 8月27日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 2.95; 2.99; 2.97. 年用水量（吨）; 891. 注：本项目共有员工20人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。实行2班制生产，每班12小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210810FO（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 8月26日; 第一次; 7.5; 152; 48; 14.8; 2.10; 29.2. 第二次; 7.4; 169; 52; 13.8; 1.88; 32.3. 第三次; 7.2; 172; 56; 12.8; 1.72; 26.3. 第四次; 7.4; 160; 61; 15.8; 1.88; 31.8. 日均值; ——; 163; 54; 14.3; 1.90; 29.9. 2021年 8月27日; 第一次; 7.4; 174; 49; 17.5; 2.35; 26.3. 第二次; 7.5; 191; 59; 16.5; 2.08; 33.7. 第三次; 7.3; 198; 63; 14.6; 2.25; 29.0. 第四次; 7.4; 182; 54; 15.5; 1.98; 26.2. 日均值; ——; 186; 56; 16.0; 2.17; 28.8. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2厂界噪声监测结果及评价 表7-4噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 8月26日; ▲N1; 昼间; 16:07~16:17; 61.2; ≤65; 达标. ▲N2; 16:21~16:31; 61.4; ≤65; 达标. ▲N3; 16:35~16:45; 58.9; ≤65; 达标. ▲N4; 16:51~17:01; 59.2; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:06~22:16; 52.1; ≤55; 达标. ▲N2; 22:21~22:31; 50.3; ≤55; 达标. ▲N3; 22:34~22:44; 49.5; ≤55; 达标. ▲N4; 22:48~22:58; 48.7; ≤55; 达标. 2021年 8月27日; ▲N1; 昼间; 15:53~16:03; 60.1; ≤65; 达标. ▲N2; 16:08~16:18; 60.9; ≤65; 达标. ▲N3; 16:22~16:32; 58.5; ≤65; 达标. ▲N4; 16:36~16:46; 59.0; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:04~22:14; 51.7; ≤55; 达标. ▲N2; 22:17~22:27; 50.2; ≤55; 达标. ▲N3; 22:32~22:42; 49.3; ≤55; 达标. ▲N4; 22:46~22:56; 48.6; ≤55; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-5噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年8月26日; 昼间; 晴; 1.6-2.0. 夜间; 阴; 1.7-2.1. 2021年8月27日; 昼间; 晴; 1.5-1.8. 夜间; 阴; 1.7-2.1. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.3污染物排放总量核算 表7-6本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 208; 240; 符合. 化学需氧量; 175; 0.036; 0.072; 符合. 悬浮物; 55; 0.0114; 0.048; 符合. 氨氮; 15.2; 0.0032; 0.0096; 符合. 总氮; 29.4; 0.0061; 0.0108; 符合. 总磷; 2.03; 0.00042; 0.0012; 符合. 表7-7本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 208; 240; 符合. 化学需氧量; 30; 0.0062; 0.0072; 符合. 悬浮物; 10; 0.0021; 0.0024; 符合. 氨氮; 1.5; 0.00031; 0.00036; 符合. 总氮; 10; 0.0021; 0.0024; 符合. 总磷; 0.3; 0.00006; 0.000072; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡玉祁永新污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5082号，2021年8月11日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目冷却水循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡正途金属科技有限公司“铝合金热处理加工新建项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】5082号，2021年8月11日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目无废气产生及排放。 （3）噪声 本项目主要噪声源为钢印机、风机、锯床、仪表车床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目无危险废物有产生。 ②本项目产生的一般废物有：沉渣，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。