其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

- 本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了企业环境保护管理制度，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

- 本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都能够得到保证。

## 1.3验收过程简况

- 安镇污水处理厂位于安镇镇年余村，规划总建设规模为5×104m3/d，总占地面积5.07公顷，采用一次规划、分期实施。其中一期工程已建成运行20000m3/d污水及6000m3/d中水处理规模，主体工艺釆用SBR处理工艺，“一期工程处理2万吨污水项目”于2004年3月29日通过环评审批，“一期20000t/d污水处理工程升级改造项目”于2007年8月25日通过环评审批，一期工程项目于2013年通过环保三同时验收。二期工程一阶段已建成运行15000m3/d污水及5000m3/d中水处理规模，采用“一体化MBR”污水处理工艺，该项目于2017年9月25日通过环评审批，于2019年通过环保三同时验收。

- 为满足江苏省环保厅颁布的《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的标准限值要求，由无锡市锡山污水处理有限公司投资，在安镇污水处理厂现有厂区范围内实施提标改造工程，改造后污水处理规模仍为35000m3/d，尾水排放口位置不变，污水处理出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中的表2标准。

- 无锡市锡山污水处理有限公司，于2008年8月委托南京源恒环境研究所有限公司编制了《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响评价报告表》，并于2020年6月1日通过锡山经济开发区安全环保局的审批（锡开安环复【2020】69号）。

- 本项目于2020年7月1日开工建设，2021年5月5日竣工，调试时间为2021年5月13日至2021年6月13日。

- 验收工作启动时间为2021年11月。企业邀请了江苏环科检测有限公司进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2021年12月15日、2021年12月16日，江苏环科检测有限公司对无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”进行了环保竣工验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测报告由无锡市锡山污水处理有限公司编制，验收监测报告于2022年1月完成。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

- 建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

- 企业已建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

- 本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

## 全厂厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

## 2.3其他措施落实情况

- 本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

## 3整改工作情况

- 无

- 无锡市锡山污水处理有限公司

- 2022年1月